|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности образовательной организации Тугулымского городского округа к 2021 / 2022 учебному году |

# Акт составлен «\_06\_»\_августа\_\_ 2021 г.

**\_\_\_\_** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Тугулымский детский сад № 6 «Василёк»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное наименование образовательной организации)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержден Постановлением администрации ТГО от 06.11.2018г. №371 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о регистрации права от 19.08.2010г. №66АД 581807 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о регистрации права от 03.06.2011г. №66АД 827473 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
* соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
* виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
* дата и номер свидетельства об аккредитации
 | Лицензия от 13.12.2018г. №19872 Выдана Министреством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно. Приложение к лицензии серия 66П01 №001644Данные, указанные в лицензии соответсвуют уставу.дополнительных образовательных услуг не предоставляем.не имеется  |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | Имеется основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ, Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, Н.А. Новоскольцева |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | Программы «Будь здоров!», «Горд ТИКО –мастеров», утверждены приказом заведующего МАДОУ «Тугулымский детский сад №6 «Василек» от 31.08.2020г., на 2020 – 2023г. Программа «Мы живем на Урале» О.В.Толстикова |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на \_\_2021-2022\_\_ учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | Имеется план работы на учебный год,утвержден приказом заведующего МАДОУ «Тугулымский детский сад №6 «Василек», 2021г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * всего (единиц);
* в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * в одну или в две смены (указать);
* в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * проектная допустимая численность обучающихся (человек);
* количество классов по комплектованию;
* планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
* в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
* наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1) 1332) 1 группа раннего развития,  5 групп дошкольников3)1404) нет5) нет  |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | Укомплектованность 100 %: заведующий-1, гл.бухгалтер-1, документовед – 1, воспитателей -9, музыкальный руководитель – 1,5, старший воспитатель - 1, младший воспитатель -8, заведующий хлзяйством – 1, калькулятор -0,25, повар – 3, кухонный рабочий – 1, кладовщик – 1 , рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий -1, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования -0,5, кастелянша – 0,5, рабочий по стирке и ремонту спецодежды – 2,25, уборщик служебных помещений – 0,5, грузчик -0,5 , уборщик территории -1, сторож -3.По факту соответствует штатному расписанию. Вакансия -инструктор по физической культуре |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) |  Акт проверки узла учета тепловой энергии и ГВС от 16.03.2021 г.1) муниципальный контракт от 13.01.2021 №4к/2021 (МУП ЖКХ «Луговское»), водоотведение2) Договор теплоснабжения от 11.01.2021 №ОТ33ТЭ0000000202 (ООО ОТСК)3) Договор на горячее водоснабжение от 11.01.2021 №ОТ33ГВ0000000011 (ОО ОТСК),Холодное водоснабжение - муниципальный контракт от 13.01.2021 №3к/2021 (МУП ЖКХ «Луговское») |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | СоответствуетУчреждение оснащено детской мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами.уличное оборудование для обустройства площадки(6 каруселей, 2 качели, 2 горки) |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,не обеспеченные в полном объеме учебниками | имеется методическая литература |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | мастерских нет |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Отдельного спортивного зала нет.Занятия проходят в актовом зале, который оборудован: 2 лестницы, баскетбольный щит 2 шт. с кольцом (для дошкольного возраста), другой спортивный инвентарь (скакалки, мячи, обручи, маты, переносные лестницы) |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Все оборудование и инвентарь находится в удовлетворительном состоянии. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | Детская площадка оснащена игровым и спортивным оборудованием |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется акт испытаний спортивного и игрового оборудования на спортивной и игровой площадке.акт-испытание №1 от 26.07.2021 |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание №81/1 /1 от 02.08.2021, акт выездной проверки №81 от 02.08.2021;2)9 нарушений,3) срок устранения 01.05.2022 |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Заведующий хозяйством, воспитатели, приказ №9 от 29.01.2021 г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственногов образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Заведующий МАДОУ удостоверение 2019 г.2)Старший воспитатель удостоверение 2021 г. Заведующий хозяйством удостоверение 2021 г.3)по плану мероприятий на сентябрь 2021 г. Инструктажи 2 раза в год, вводные инструктажи при приеме на работу.4) по плану ОБЖ утвержден 30.07.2021 г.;5) 2 раза в год при взаимодействии с инспектором Касковой А.И. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве 14 шт. Проведена перезарядка и переосвидетельствование 11 шт. август 2020 г. Ежеквартально проводится проверка и взвешивание с отметкой в журнале. Имеется журнал учета средств пожаротушения. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;4) договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1)имеется, Акт комплексной проверки технических средств пожарной сигнализации и системы оповещения от 26 июля 2021 №3 2)контракт на техническое обслуживание установски пожарной сигнализации и системы оповещения № 59 от 25.01.2021г. ИП Фалов Е.Е., 3)оборудование РПИ Стрелец мониторинг(МУ-05);Акт технического обслуживания от 26 июля 2021 № 34)контракт №14-ОМС от 25.01.2021г. «Об обеспечении круглосуточного мониторинга событии и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС по специально выделенному радио каналу GSM-каналу» ИП Фалов Е.Е. 5) модуль порошкового пожаротушения «Буран» 2,5-2С, в электрощитовой, акт ввода 02.06.2021 Г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да /соответствуют. Электрощитовая в отдельном помещении и отделена от помещений ДОУ противопожарной дверью. Проведены замеры электропроводки и приборов, имеется технический отчет от 26 июля 2021 г. №25 |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Установлен пожарный подземный гидрант Акт обследования апрель 2021 г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация имеется, зарегистрирована в «Отделе надзорной деятельности Талицкого ГО, |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | 1)ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Свердловской области», договор от 29.01.2021 г. №14/49 на услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки2) медицинская сестра, работники пищеблока3) ежегодное обучение, весь педагогический персонал и младших воспитателей во время проведения медицинского осмотра |
| 36. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1)Имеется пищеблок.2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью на 80%. 3) ежеквартально проводится осмотр, с составлением акта и указанием в журналах температурного режима 4)Продукты питания приобретаются на основании: аукционов и протокола рассмотрения коммерческих предложений:муниципальный контракт №ЭА от 26.03.2021г. на поставку молочной продукции; договор поставки №26 от 21.05.2021г. питьевая вода; договор поставки №277/Туг от 01.04.2021г. мясная продукция;договор поставки № 259 от 23.03.2021г. продукты питания; договор поставки №20 от 05.04.2021г. овощи.5) 100 % охват горячим питанием6)Паспортизация пищеблока проведена 01.07.2010 год |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты |  07.12.2020г., планируется ноябрь-декабрь 2021 |
| 38. | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | На пищеблоке имеется установка фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды, договор на обслуживание для доочистки воды «Акварос»70 от 25.01.2021 №62/21, (ООО»БМБ») плановое обслуживание в августе 2021  |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Нет, |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | ИмеетсяЛицензия от 12.02.2014г. №ЛО-6601-002421Нет,в июле 2021 направлено письмо в ЦРБ п.г.т.Тугулым, (планируют с 1 сентября 2021г.) |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Свердловской области»: от 29.01.2021 г. №14/49 на проведение исследований воды на химические и бактериологические показатели, исследование смывов и готовой продукции. Протоколы: июнь2021  |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Наличие: бактерицидные лампы 4 шт. (пищеблок, актовый зал, подготовит группа1,2,);Рецилькуляторы VIPRA- 4 шт. в группах (раннего возраста, младшая, средняя, старшая) |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | В ДОУ 6 разновозрастных групп, за каждой группой закреплено помещение(групповая комната и раздевалка) |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входев образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Наличие.( имеется Септусин- антисептик запас 8 л.).Делия-аквисепт кожный антисептик 20 л.Мыло антибакториальное 5 л. |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Наличие( одноразовые маски, имеется запас) |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;Свыше 250 человек – 10 штук) | Наличие( термометры в каждой группе, пищеблоке, медицинском кабинете, прачечной, заведующего). Для детей ведется журнал входного контроля, по сотрудникам ДОУ ведомости. |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Свердловской области (дата) | Паспорт безопасноти объекта(территорий)»МАДОУ Тугулымский детский сад №6»Василёк» 2019 г.Согласован ноябрь 2019г 1) начальником Камышловского ОВО- ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Петуховым А.В.2) ВРИО начальником ОНД Ипр ГУ МЧС России по Свердловской области Зайковым Д.В.3) начальником отделения в г.Богданович УФСБ России по Свердловской области. Хромцовым Д.Н, с начальником Камышловского ОВО- ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Петуховым А.В. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | ответственный заведующий Мишарина О.А., приказ от 03.08.2020 №73 |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 12) 2 раза в год |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие, приложение (план к паспорту безопасности), так же размещен на этажах здания. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие, по приказу ответственный за пропускной режим заведующий хозяйством приказ от 19.01.2021 №8 |
| 55. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Физическая охрана объекта в дневное время осуществляется силами сотрудников, а в ночное время – сторожами (3 сторожа). В августе 2020 года установлен электронный код доступа на территорию детского сада по средством домофонов на ограждении. |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) Тревожная кнопка имеется , назначены ответственные приказ от 29.01.2021 №12, ежедневно ведется мониторинг исправности сигнала с запись в журнале;2)договор №154-т от 11.01.2021г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3)договор на обслуживание ТК №80 от 25.01.2021г ООО «Талэнергосервис»  |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Система оповещения входит в систему эвакуации при пожаре |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, в рабочем состоянии2) Контракт №80 от 25.01.2021г. на техническое обслуживание охранной сигнализации с функцией «Тревожная кнопка» |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется;2) 5 камер(4 камеры с выводом на входы и 1 в актовом зале;3) вывод изображения в кабинет ответственного за пропускной режим4)контракт на техническое обслуживание систем охранного телевидения и видеонаблюдения отсутствует |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствуют( здание не позволяет оборудовать, нет отдельных помещений) |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Ручной металлодетектор «Альфа-9»  |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Контроль пропуска на территорию осуществляется через электронные замки и видео домофон. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеются( электронный и ручной замок) |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Контроль пропуска на территорию осуществляется через электронные замки и видео домофон.Отдельного пункта нет, так как здание не позволяет( требуется реконструкция) |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | Ограждение металлическое. Установлено по всему периметру территории детского сада, соответствует требованиям. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | Имеется по всему периметру здания |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Нет |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 5 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Имеется1)Муниципальный контракт об оказании услуг связи от 11.02.2021 №67/06008(ПАО «Ростелеком»)- интернет;2) Муниципальный контракт об оказании услуг общедоступной электрической связи от 11.02.2021 №06008(ПАО «Ростелеком») - связь |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | документовед -Мальцева Н.В., 02. 02. 2021 г. |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение | Подвоз детей на транспорте ДОУ нет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * наличие (в том числе визуализированного паспорта);
* паспорт утвержден (дата);
* паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
* паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | 1)Паспорт образовательного учреждения по обеспечению безопасного дорожного движении в детском саду имеется,2)утверждено приказом 10.08.2020 г.3)согласован с начальником ОГБДД ТГО майор полиции Н.Ю.Кондратьевым 10.08.2020 г., 4)согласован с начальником Управления администрации Тугулымского ГО Л.П.Свищевой 10.08.2020 г., |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие |  |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Модули в группах |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются в группах для детей и в коридоре для родителей, на сайте ДОУ создан раздел, где размещаются информационные слайды и фильмы по БДД |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | * наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
* количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
* наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1)в удовлетворительном состоянии2) нет3) тротуары в удовлетворительном состоянии, маршруты утверждаются и выдаются ответственным при сопровождении детей |
| 83. | **Раздел 10. Охрана труда** |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Заведующий хозяйством, приказ № 13/1 от 19.02.2021 г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | имеется, на 2020-2023гг. Утвержден на собрании работников Протокол №1 от 02.11.2020г. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Заведующий, удостоверение №4046 от 16 мая 2019 гЗаведующий хозяйством, старший воспитатель:удостоверение №003-04/21 от 09.04.2021г.удостоверение №002-04/21 от 09.04.2021г. |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеется, приказ №63 от 01.08.2019 г |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный с новыми сотрудниками при приеме на работу, на рабочем месте, повторный 2 раза в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)  на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест,4) планируемые сроки аттестации | 33, планируемые сроки 2022 г. |
| 92. | **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покраска игровых зон на детской площадке, побелка пищеблока, покраска лестничных маршев. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | На 2022 год ремонт входных дверей в группу раннего возраста и младшую, замена АПС. |